## Лист1
Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности. 2013 год
Наименование ПЕ | Центр питания | Краткий адрес | Напряжение | Величина ВН, кВ | Факт, мощность по ВН | Резерв по ВН | Величина СН, кВ | Факт, мощность по СН | Резерв по СН | Величина НН, кВ | Факт, мощность по НН | Резерв по НН
ЗАО "Разрез Березовский" | ПС24В"Дренажная шахта" | РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с.Родники, Разрез "Березовский-1", территория промплощадки, строение № 20 | 110/10/6 | 110 | 0.91212 | 21.6879 | - | - | - | - | - | -
ЗАО "Разрез Березовский" | ПС27В"Центральный выезд" | РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с.Родники, Разрез "Березовский-1", территория промплощадки, строение № 6 | 110/10 | 110 | 7.0304 | 24.9696 | - | - | - | - | - | -
ЗАО "Разрез Березовский" | ПС40В"Западный борт" | РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с.Родники, Разрез "Березовский-1", территория промплощадки, строение № 7 | 110/10 | 110 | 0.20593 | 25.7941 | - | - | - | - | - | -
ЗАО "Разрез Березовский" | ПС50В"Совмещённая тяговая" | РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с.Родники, Разрез "Березовский-1", территория промплощадки, строение № 16 | 110/27,5/6 | 110 | 4.4064 | 45.5936 | - | - | - | - | - | -
ЗАО "Разрез Березовский" | ПС51В"Конвейрный транспорт" | РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с.Родники, Разрез "Березовский-1", территория промплощадки, строение № 5 | 110/10 | 110 | 14.272 | 65.728 | - | - | - | - | - | -